# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 07.02.2012 |
| Отчетный период | 2012 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт выключателей КРУ-10 кВ ГПП-1,2, РП | В течение года | В течение года | 800 | 2163,888 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей (яч.14,49 ГПП-2, яч.48,52 ГПП-1) |
| 2 | Капитальный ремонт силового трансформатора на ГПП-1 ТРДН 40000 110//10/10 №2 | Июнь-август | - | 2500 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |