# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 06.05.2015, 17.02.2016 |
| Отчетный период | 2015 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб.) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт выключателей КРУ-10 кВ ГПП-2 (4 штуки) | В течение года 4 штуки | В течение года 6 штук | 1900 тыс.руб., без НДС | 2875 тыс.руб. с НДС | Повышение надёжности электроснабжения потребителей (яч.11,33, 5,6,7,53 КРУ-10 кВ ГПП-2) |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |