# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 07.02.2017 |
| Отчетный период | 2016 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 18.10.2016 | 11-20 | 18.10.2016 | 15-20 | В момент вкатывания секционного выключателя в РУ-0,4 кВ ТП-1 мкр. «Зелёный город» произошло короткое замыкание по нижним контактам секционного выключателя, которое вызвало короткое замыкание на автоматических выключателях ввода №1 и №2 и их отключение. | Изолировать вводные и секционную ячейки друг от друга для предотвращения распространения коротких замыканий между ячейками, установив дополнительные негорючие перегородки. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |