## ТАБ 3-1
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-12-21
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 8576.272 | 8570.14 | 6.132 | 2241.032 | 2484.75 | -243.718
2 | 8392.272 | 8385.19 | 7.082 | 2241.008 | 2469.6 | -228.592
3 | 8324.296 | 8324.4 | -0.104 | 2253.032 | 2499.2 | -246.168
4 | 8280.296 | 8277.89 | 2.406 | 2257.056 | 2490.4 | -233.344
5 | 8324.296 | 8317.24 | 7.056 | 2253.056 | 2521.45 | -268.394
6 | 8556.272 | 8546.34 | 9.932 | 2216.984 | 2480.85 | -263.866
7 | 9128.2 | 9123.54 | 4.66 | 2200.936 | 2483.15 | -282.214
8 | 9644.176 | 9641.79 | 2.386 | 2268.888 | 2572.5 | -303.612
9 | 10256.176 | 10255.14 | 1.036 | 2304.912 | 2684.25 | -379.338
10 | 10776.272 | 10781.48 | -5.208 | 2409.056 | 2740.9 | -331.844
11 | 11092.32 | 11091.91 | 0.41 | 2453.056 | 2756.92 | -303.864
12 | 11080.32 | 11069.92 | 10.4 | 2509.104 | 2800.36 | -291.256
13 | 10984.368 | 10978.25 | 6.118 | 2501.152 | 2785.2 | -284.048
14 | 10848.32 | 10846.48 | 1.84 | 2389.128 | 2703.18 | -314.052
15 | 10996.32 | 10991.06 | 5.26 | 2429.056 | 2735.61 | -306.554
16 | 11100.176 | 11092.95 | 7.226 | 2416.984 | 2712.99 | -296.006
17 | 11360.224 | 11352.61 | 7.614 | 2469.032 | 2776.52 | -307.488
18 | 11340.344 | 11342.84 | -2.496 | 2553.104 | 2801.91 | -248.806
19 | 11260.32 | 11252.81 | 7.51 | 2513.104 | 2748.7 | -235.596
20 | 11176.344 | 11180.77 | -4.426 | 2489.152 | 2737.24 | -248.088
21 | 10784.32 | 10776.56 | 7.76 | 2369.08 | 2601.84 | -232.76
22 | 9916.296 | 9914.17 | 2.126 | 2661.056 | 2873.3 | -212.244
23 | 9748.248 | 9735.04 | 13.208 | 2673.128 | 2888.43 | -215.302
24 | 9028.08 | 9019.1 | 8.98 | 2373.104 | 2599.1 | -225.996
Итого | 240974.528 | 240867.62 | 106.908 | 57445.2 | 63948.35 | -6503.15
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 3-2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-12-21
о потреблении электрической энергии по ГПП-2 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 6018.4 | 5953 | 65.4 | 5993.9 | 6244.3 | -250.4
2 | 5892.4 | 5817.8 | 74.6 | 6036.16 | 6274.8 | -238.64
3 | 5742.26 | 5680 | 62.26 | 5862.2 | 6103.8 | -241.6
4 | 5364.56 | 5283.9 | 80.66 | 5562.66 | 5800.5 | -237.84
5 | 5376.44 | 5322.3 | 54.14 | 5508.76 | 5741.2 | -232.44
6 | 5604.26 | 5530.3 | 73.96 | 5328.06 | 5569.8 | -241.74
7 | 6203.58 | 6131 | 72.58 | 4900.42 | 5146.4 | -245.98
8 | 9521.88 | 9438.2 | 83.68 | 8410.08 | 8660.7 | -250.62
9 | 12593.24 | 12502.9 | 90.34 | 11805.16 | 12074.3 | -269.14
10 | 13409.1 | 13290.2 | 118.9 | 12753.86 | 12967.6 | -213.74
11 | 12899.52 | 12803.5 | 96.02 | 11991.06 | 12240.2 | -249.14
12 | 11998.86 | 11902 | 96.86 | 10953.38 | 11212.1 | -258.72
13 | 13108.78 | 13017.1 | 91.68 | 12478.12 | 12740.8 | -262.68
14 | 12394.16 | 12297.2 | 96.96 | 11954.8 | 12199.9 | -245.1
15 | 12028.76 | 11948.5 | 80.26 | 11847.04 | 12108.6 | -261.56
16 | 11470.92 | 11377.6 | 93.32 | 10767.4 | 11028.6 | -261.2
17 | 11596.8 | 11510.1 | 86.7 | 10634.96 | 10895.9 | -260.94
18 | 11405.74 | 11324 | 81.74 | 10846.36 | 11113.4 | -267.04
19 | 10523.38 | 10444.9 | 78.48 | 9513.12 | 9783.1 | -269.98
20 | 9970.8 | 9882 | 88.8 | 8888.28 | 9150.5 | -262.22
21 | 9813.94 | 9730.3 | 83.64 | 8919.46 | 9194.2 | -274.74
22 | 9093.58 | 9016.5 | 77.08 | 8120.44 | 8371.4 | -250.96
23 | 8085.78 | 8010.8 | 74.98 | 7346.76 | 7608.6 | -261.84
24 | 6177.6 | 6114.4 | 63.2 | 5354.86 | 5616.8 | -261.94
Итого | 226294.74 | 224328.5 | 1966.24 | 211777.3 | 217847.5 | -6070.2
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 1+2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-12-21
о потреблении электрической энергии по ООО "ЭТА" (ГПП-1+ГПП-2)
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 14594.672 | 14523.14 | 71.532 | 8234.932 | 8729.05 | -494.118
2 | 14284.672 | 14202.99 | 81.682 | 8277.168 | 8744.4 | -467.232
3 | 14066.556 | 14004.4 | 62.156 | 8115.232 | 8603 | -487.768
4 | 13644.856 | 13561.79 | 83.066 | 7819.716 | 8290.9 | -471.184
5 | 13700.736 | 13639.54 | 61.196 | 7761.816 | 8262.65 | -500.834
6 | 14160.532 | 14076.64 | 83.892 | 7545.044 | 8050.65 | -505.606
7 | 15331.78 | 15254.54 | 77.24 | 7101.356 | 7629.55 | -528.194
8 | 19166.056 | 19079.99 | 86.066 | 10678.968 | 11233.2 | -554.232
9 | 22849.416 | 22758.04 | 91.376 | 14110.072 | 14758.55 | -648.478
10 | 24185.372 | 24071.68 | 113.692 | 15162.916 | 15708.5 | -545.584
11 | 23991.84 | 23895.41 | 96.43 | 14444.116 | 14997.12 | -553.004
12 | 23079.18 | 22971.92 | 107.26 | 13462.484 | 14012.46 | -549.976
13 | 24093.148 | 23995.35 | 97.798 | 14979.272 | 15526 | -546.728
14 | 23242.48 | 23143.68 | 98.8 | 14343.928 | 14903.08 | -559.152
15 | 23025.08 | 22939.56 | 85.52 | 14276.096 | 14844.21 | -568.114
16 | 22571.096 | 22470.55 | 100.546 | 13184.384 | 13741.59 | -557.206
17 | 22957.024 | 22862.71 | 94.314 | 13103.992 | 13672.42 | -568.428
18 | 22746.084 | 22666.84 | 79.244 | 13399.464 | 13915.31 | -515.846
19 | 21783.7 | 21697.71 | 85.99 | 12026.224 | 12531.8 | -505.576
20 | 21147.144 | 21062.77 | 84.374 | 11377.432 | 11887.74 | -510.308
21 | 20598.26 | 20506.86 | 91.4 | 11288.54 | 11796.04 | -507.5
22 | 19009.876 | 18930.67 | 79.206 | 10781.496 | 11244.7 | -463.204
23 | 17834.028 | 17745.84 | 88.188 | 10019.888 | 10497.03 | -477.142
24 | 15205.68 | 15133.5 | 72.18 | 7727.964 | 8215.9 | -487.936
Итого | 467269.268 | 465196.12 | 2073.148 | 269222.5 | 281795.85 | -12573.35
Зам.главного инженера ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3 сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-12-21
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 100.74 | 97.2 | 3.54 | 56.52 | 54.4 | 2.12
2 | 92.04 | 88.72 | 3.32 | 45.72 | 44.08 | 1.64
3 | 88.8 | 85.6 | 3.2 | 42.12 | 40.56 | 1.56
4 | 87.24 | 83.68 | 3.56 | 42.66 | 40.72 | 1.94
5 | 86.64 | 83.52 | 3.12 | 41.94 | 39.92 | 2.02
6 | 86.46 | 83.28 | 3.18 | 41.4 | 39.68 | 1.72
7 | 85.62 | 82.32 | 3.3 | 39.6 | 38.48 | 1.12
8 | 79.98 | 76.88 | 3.1 | 37.44 | 37.04 | 0.4
9 | 77.64 | 74.8 | 2.84 | 36.54 | 36.4 | 0.14
10 | 78.9 | 76 | 2.9 | 39.24 | 38.4 | 0.84
11 | 80.58 | 77.28 | 3.3 | 39.78 | 38.48 | 1.3
12 | 80.88 | 77.76 | 3.12 | 39.96 | 38.88 | 1.08
13 | 83.58 | 80.4 | 3.18 | 43.2 | 41.6 | 1.6
14 | 82.5 | 79.76 | 2.74 | 41.22 | 41.04 | 0.18
15 | 91.2 | 87.92 | 3.28 | 49.86 | 48.96 | 0.9
16 | 91.32 | 88.24 | 3.08 | 49.32 | 48.48 | 0.84
17 | 85.02 | 82.08 | 2.94 | 40.14 | 39.52 | 0.62
18 | 85.2 | 82.08 | 3.12 | 39.96 | 38.8 | 1.16
19 | 85.98 | 82.72 | 3.26 | 40.5 | 39.04 | 1.46
20 | 85.92 | 82.72 | 3.2 | 42.12 | 40.32 | 1.8
21 | 87.9 | 84.64 | 3.26 | 42.3 | 40.8 | 1.5
22 | 87.36 | 84.24 | 3.12 | 42.12 | 40.48 | 1.64
23 | 88.68 | 85.28 | 3.4 | 42.12 | 40.8 | 1.32
24 | 88.98 | 86 | 2.98 | 41.94 | 41.2 | 0.74
Итого | 2069.16 | 1993.12 | 76.04 | 1017.72 | 988.08 | 29.64
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3
Код ________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2016-12-21
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 79.8 | 75.43 | 4.37 | 30.2 | 20.7 | 9.5
2 | 78 | 72.835 | 5.165 | 30.8 | 20.415 | 10.385
3 | 77.4 | 72.74 | 4.66 | 30.2 | 20.62 | 9.58
4 | 75.2 | 70.06 | 5.14 | 30.6 | 19.89 | 10.71
5 | 77.2 | 71.31 | 5.89 | 31.4 | 20.435 | 10.965
6 | 80.6 | 75.03 | 5.57 | 30 | 19.915 | 10.085
7 | 113.4 | 99.425 | 13.975 | 33.2 | 21.4 | 11.8
8 | 161.8 | 144.825 | 16.975 | 49.4 | 29.18 | 20.22
9 | 196.8 | 181.845 | 14.955 | 77.8 | 56.53 | 21.27
10 | 208.4 | 196.39 | 12.01 | 90.2 | 72.005 | 18.195
11 | 200.8 | 187.895 | 12.905 | 88 | 68.415 | 19.585
12 | 201.2 | 189.925 | 11.275 | 74.6 | 60.05 | 14.55
13 | 196.8 | 181.47 | 15.33 | 62.2 | 41.58 | 20.62
14 | 198.4 | 184.715 | 13.685 | 87.2 | 62.975 | 24.225
15 | 195.8 | 180.38 | 15.42 | 88.6 | 66.71 | 21.89
16 | 195 | 184.34 | 10.66 | 75.2 | 59.55 | 15.65
17 | 167 | 162.56 | 4.44 | 53.4 | 39.145 | 14.255
18 | 154.6 | 150.28 | 4.32 | 42 | 33.465 | 8.535
19 | 125.8 | 123.545 | 2.255 | 36 | 25.47 | 10.53
20 | 109.6 | 105.695 | 3.905 | 28.4 | 18.1 | 10.3
21 | 104 | 100.44 | 3.56 | 30.2 | 20.05 | 10.15
22 | 91.2 | 86.67 | 4.53 | 29.2 | 21.175 | 8.025
23 | 82.2 | 78.395 | 3.805 | 29 | 20.995 | 8.005
24 | 84.2 | 78.7 | 5.5 | 28.8 | 20.355 | 8.445
Итого | 3255.2 | 3054.9 | 200.3 | 1186.6 | 859.125 | 327.475
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ АО "БМЗ"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2016-12-21
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ"
| Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 105.8 | [5 empty] | 100.4
2 |  |  | 107.4 | [5 empty] | 101.6
3 |  |  | 110 | [5 empty] | 106.2
4 |  |  | 105.8 | [5 empty] | 101.6
5 |  |  | 108 | [5 empty] | 104.4
6 |  |  | 107.2 | [5 empty] | 103.8
7 |  |  | 103.8 | [5 empty] | 97.4
8 |  |  | 101.8 | [5 empty] | 93.6
9 |  |  | 102 | [5 empty] | 93.8
10 |  |  | 143.6 | [5 empty] | 136
11 |  |  | 149.2 | [5 empty] | 139.4
12 |  |  | 157.2 | [5 empty] | 144.2
13 |  |  | 164 | [5 empty] | 158.6
14 |  |  | 133.6 | [5 empty] | 120.6
15 |  |  | 144 | [5 empty] | 131.8
16 |  |  | 179.8 | [5 empty] | 172.4
17 |  |  | 156.6 | [5 empty] | 144.4
18 |  |  | 148.8 | [5 empty] | 124.6
19 |  |  | 173.8 | [5 empty] | 152.8
20 |  |  | 156.6 | [5 empty] | 134.8
21 |  |  | 58.2 | [5 empty] | 60.4
22 |  |  | 28.4 | [5 empty] | 24.4
23 |  |  | 22.2 | [5 empty] | 18.6
24 |  |  | 23.6 | [5 empty] | 20.2
Итого |  |  | 2791.4 | [5 empty] | 2586
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Зам.главного инженера _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0