# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д.13

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 28.02.2017, 28.02.2018 |
| Отчетный период | 2017 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб. без НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий и ограждения ГПП-1,2, Котельная №2 | В течение года | - | 800 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, улучшение условий труда персонала, повышение безопасности объектов |
| 2 | Капитальный ремонт кабельных линий ГПП-2 – РП-10 кВ «Котельная №2» | В течение года | - | 500 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, возможность подключения новых потребителей |
| 3 | Капитальный ремонт выключателей ЗРУ-10 кВ ГПП-1,2, КРУ-10 кВ Котельная №2 | В течение года | В течение года | 683,81 | 400 т.р. с НДС | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ ТП-412 СОТВ (проект) | В течение года | - | 100 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 5 | Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВ от РП-10 АО «ВОЭК» до ТП-412 СОТВ | В течение года | В течение года | 173,73 | 205 т.р. с НДС | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 6 | Капитальный ремонт помещений ремонтного и административного персонала | В течение года | В течение года | 200 | 66,675 т.р. с НДС | Улучшение условий труда персонала |
| 7 | Капитальный ремонт системы отопления ГПП-1 | В течение года | - | 1000 | - | Повышение надёжности электроснабжения потребителей, улучшение условий труда персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |