## ТАБ 3-1
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-12-20
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 5431.48 | 5660.43 | -228.95 | 2245.032 | 2507.85 | -262.818
2 | 5167.552 | 5379.48 | -211.928 | 2237.032 | 2493.95 | -256.918
3 | 5079.48 | 5287.63 | -208.15 | 2217.032 | 2489.15 | -272.118
4 | 5075.528 | 5287.98 | -212.452 | 2237.056 | 2490.55 | -253.494
5 | 5123.432 | 5325.5 | -202.068 | 2225.056 | 2487.15 | -262.094
6 | 5311.504 | 5528.4 | -216.896 | 2257.008 | 2495.22 | -238.212
7 | 6799.456 | 7042.29 | -242.834 | 2117.008 | 2457.37 | -340.362
8 | 9135.48 | 9393.85 | -258.37 | 1840.912 | 2346.74 | -505.828
9 | 9871.528 | 10144.38 | -272.852 | 2188.984 | 2632 | -443.016
10 | 10375.456 | 10662.93 | -287.474 | 2357.128 | 2765.1 | -407.972
11 | 10627.576 | 10919.59 | -292.014 | 2341.128 | 2735.26 | -394.132
12 | 12031.624 | 12324.3 | -292.676 | 2773.152 | 3151.52 | -378.368
13 | 12227.576 | 12529.07 | -301.494 | 2993.248 | 3388.21 | -394.962
14 | 12235.48 | 12529.29 | -293.81 | 3105.176 | 3464.74 | -359.564
15 | 12183.648 | 12485.2 | -301.552 | 3205.2 | 3574.28 | -369.08
16 | 12335.576 | 12635.01 | -299.434 | 3253.176 | 3621.19 | -368.014
17 | 12603.48 | 12907.86 | -304.38 | 3277.152 | 3631.8 | -354.648
18 | 12291.456 | 12584.25 | -292.794 | 2932.96 | 3268.82 | -335.86
19 | 12063.48 | 12361.15 | -297.67 | 2616.96 | 2968.71 | -351.75
20 | 11267.528 | 11565.25 | -297.722 | 2420.984 | 2747.12 | -326.136
21 | 10251.528 | 10547.41 | -295.882 | 2217.008 | 2523.56 | -306.552
22 | 9287.504 | 9555.37 | -267.866 | 2221.056 | 2526.94 | -305.884
23 | 8815.528 | 9076.71 | -261.182 | 2193.08 | 2479.96 | -286.88
24 | 7591.528 | 7839.59 | -248.062 | 2197.08 | 2510.05 | -312.97
Итого | 223184.408 | 229572.92 | -6388.512 | 59669.608 | 67757.24 | -8087.632
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 3-2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-12-20
о потреблении электрической энергии по ГПП-2 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 5047.32 | 4991.2 | 56.12 | 3685.22 | 3923.8 | -238.58
2 | 4843.38 | 4793 | 50.38 | 3715.36 | 3934.3 | -218.94
3 | 4687.4 | 4633.7 | 53.7 | 3565.42 | 3775.3 | -209.88
4 | 4681.62 | 4622.9 | 58.72 | 3577.72 | 3810 | -232.28
5 | 4717.44 | 4665.3 | 52.14 | 3517.72 | 3738.6 | -220.88
6 | 5059.58 | 5008.9 | 50.68 | 3505.66 | 3729.8 | -224.14
7 | 5815.26 | 5746.5 | 68.76 | 3654.74 | 3917.3 | -262.56
8 | 9655.14 | 9581 | 74.14 | 7129.06 | 7443.3 | -314.24
9 | 12300.66 | 12206.4 | 94.26 | 9756.94 | 9998.9 | -241.96
10 | 12612.42 | 12521.1 | 91.32 | 9672.72 | 9931.1 | -258.38
11 | 12654.3 | 12575.9 | 78.4 | 9744.72 | 10000.5 | -255.78
12 | 11910.66 | 11826.6 | 84.06 | 9175.44 | 9432.9 | -257.46
13 | 12654.82 | 12556.3 | 98.52 | 10466.52 | 10733.3 | -266.78
14 | 12798.58 | 12701.8 | 96.78 | 10735.64 | 10994.4 | -258.76
15 | 12192.52 | 12108.6 | 83.92 | 9979.64 | 10230.3 | -250.66
16 | 11268.7 | 11200 | 68.7 | 8635.56 | 8883.6 | -248.04
17 | 11832.82 | 11744.1 | 88.72 | 8995.58 | 9271.4 | -275.82
18 | 10926.8 | 10851.7 | 75.1 | 8497.88 | 8750.5 | -252.62
19 | 10104.72 | 10021.7 | 83.02 | 7501.5 | 7767.4 | -265.9
20 | 9469.04 | 9396.4 | 72.64 | 7549.84 | 7811.2 | -261.36
21 | 9367.02 | 9290.3 | 76.72 | 7380.86 | 7660.3 | -279.44
22 | 8599.34 | 8530.9 | 68.44 | 7105.3 | 7374.5 | -269.2
23 | 7633.54 | 7560.4 | 73.14 | 6373.34 | 6638.2 | -264.86
24 | 6097.56 | 6040 | 57.56 | 4447 | 4739.5 | -292.5
Итого | 216930.64 | 215174.7 | 1755.94 | 168369.38 | 174490.4 | -6121.02
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 1+2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-12-20
о потреблении электрической энергии по ООО "ЭТА" (ГПП-1+ГПП-2)
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 10478.8 | 10651.63 | -172.83 | 5930.252 | 6431.65 | -501.398
2 | 10010.932 | 10172.48 | -161.548 | 5952.392 | 6428.25 | -475.858
3 | 9766.88 | 9921.33 | -154.45 | 5782.452 | 6264.45 | -481.998
4 | 9757.148 | 9910.88 | -153.732 | 5814.776 | 6300.55 | -485.774
5 | 9840.872 | 9990.8 | -149.928 | 5742.776 | 6225.75 | -482.974
6 | 10371.084 | 10537.3 | -166.216 | 5762.668 | 6225.02 | -462.352
7 | 12614.716 | 12788.79 | -174.074 | 5771.748 | 6374.67 | -602.922
8 | 18790.62 | 18974.85 | -184.23 | 8969.972 | 9790.04 | -820.068
9 | 22172.188 | 22350.78 | -178.592 | 11945.924 | 12630.9 | -684.976
10 | 22987.876 | 23184.03 | -196.154 | 12029.848 | 12696.2 | -666.352
11 | 23281.876 | 23495.49 | -213.614 | 12085.848 | 12735.76 | -649.912
12 | 23942.284 | 24150.9 | -208.616 | 11948.592 | 12584.42 | -635.828
13 | 24882.396 | 25085.37 | -202.974 | 13459.768 | 14121.51 | -661.742
14 | 25034.06 | 25231.09 | -197.03 | 13840.816 | 14459.14 | -618.324
15 | 24376.168 | 24593.8 | -217.632 | 13184.84 | 13804.58 | -619.74
16 | 23604.276 | 23835.01 | -230.734 | 11888.736 | 12504.79 | -616.054
17 | 24436.3 | 24651.96 | -215.66 | 12272.732 | 12903.2 | -630.468
18 | 23218.256 | 23435.95 | -217.694 | 11430.84 | 12019.32 | -588.48
19 | 22168.2 | 22382.85 | -214.65 | 10118.46 | 10736.11 | -617.65
20 | 20736.568 | 20961.65 | -225.082 | 9970.824 | 10558.32 | -587.496
21 | 19618.548 | 19837.71 | -219.162 | 9597.868 | 10183.86 | -585.992
22 | 17886.844 | 18086.27 | -199.426 | 9326.356 | 9901.44 | -575.084
23 | 16449.068 | 16637.11 | -188.042 | 8566.42 | 9118.16 | -551.74
24 | 13689.088 | 13879.59 | -190.502 | 6644.08 | 7249.55 | -605.47
Итого | 440115.048 | 444747.62 | -4632.572 | 228038.988 | 242247.64 | -14208.652
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3 сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-12-20
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 36.36 | 33.52 | 2.84 | 8.16 | 6.88 | 1.28
2 | 36.12 | 33.44 | 2.68 | 8.64 | 7.04 | 1.6
3 | 35.88 | 33.36 | 2.52 | 8.4 | 6.96 | 1.44
4 | 36.6 | 33.76 | 2.84 | 8.64 | 7.04 | 1.6
5 | 36.36 | 33.76 | 2.6 | 8.88 | 7.12 | 1.76
6 | 36.36 | 33.6 | 2.76 | 8.88 | 7.2 | 1.68
7 | 35.4 | 32.88 | 2.52 | 7.44 | 6.64 | 0.8
8 | 33.72 | 31.36 | 2.36 | 6.24 | 6 | 0.24
9 | 34.2 | 31.68 | 2.52 | 5.28 | 5.52 | -0.24
10 | 33.72 | 31.28 | 2.44 | 6.24 | 6 | 0.24
11 | 33.96 | 31.6 | 2.36 | 6.48 | 6.32 | 0.16
12 | 34.2 | 31.6 | 2.6 | 6.72 | 6.32 | 0.4
13 | 34.68 | 32.24 | 2.44 | 7.92 | 6.8 | 1.12
14 | 33.96 | 31.36 | 2.6 | 6.48 | 5.84 | 0.64
15 | 33.48 | 30.96 | 2.52 | 6.48 | 5.6 | 0.88
16 | 33.24 | 30.8 | 2.44 | 6.48 | 5.92 | 0.56
17 | 34.38 | 31.68 | 2.7 | 6.72 | 6.16 | 0.56
18 | 34.68 | 32 | 2.68 | 7.2 | 6.32 | 0.88
19 | 33.78 | 31.36 | 2.42 | 6.24 | 5.92 | 0.32
20 | 34.38 | 31.92 | 2.46 | 6.72 | 6.24 | 0.48
21 | 34.92 | 32.32 | 2.6 | 6.72 | 6 | 0.72
22 | 35.64 | 33.12 | 2.52 | 6.96 | 6.24 | 0.72
23 | 35.64 | 32.96 | 2.68 | 7.2 | 6.24 | 0.96
24 | 36.36 | 33.76 | 2.6 | 8.16 | 6.56 | 1.6
Итого | 838.02 | 776.32 | 61.7 | 173.28 | 152.88 | 20.4
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3
Код ________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-12-20
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 95.4 | 92.49 | 2.91 | 22.6 | 12.775 | 9.825
2 | 92.8 | 89.775 | 3.025 | 22 | 12.505 | 9.495
3 | 90.4 | 87.705 | 2.695 | 22.4 | 12.66 | 9.74
4 | 90.4 | 87.235 | 3.165 | 22.6 | 12.4 | 10.2
5 | 94.8 | 91.845 | 2.955 | 23 | 12.69 | 10.31
6 | 92.4 | 89.345 | 3.055 | 23.2 | 12.84 | 10.36
7 | 100.6 | 98.24 | 2.36 | 24.2 | 14.155 | 10.045
8 | 164.2 | 161.9 | 2.3 | 52 | 41.685 | 10.315
9 | 209 | 204.87 | 4.13 | 81.4 | 69.91 | 11.49
10 | 216.2 | 211.825 | 4.375 | 73 | 60.385 | 12.615
11 | 216.4 | 212.475 | 3.925 | 73.4 | 60.63 | 12.77
12 | 222.6 | 217.67 | 4.93 | 75.2 | 60.375 | 14.825
13 | 210.4 | 204.105 | 6.295 | 50.6 | 39.935 | 10.665
14 | 217.2 | 212.65 | 4.55 | 80.2 | 72.335 | 7.865
15 | 209.2 | 204.925 | 4.275 | 82 | 74.005 | 7.995
16 | 192 | 188 | 4 | 82.2 | 73.225 | 8.975
17 | 154 | 150.32 | 3.68 | 41 | 27.38 | 13.62
18 | 138 | 134.47 | 3.53 | 37.4 | 26.7 | 10.7
19 | 112.2 | 109.065 | 3.135 | 34.4 | 23.335 | 11.065
20 | 103.6 | 100.325 | 3.275 | 32.2 | 21.605 | 10.595
21 | 95.2 | 92.33 | 2.87 | 30.4 | 20.245 | 10.155
22 | 90 | 86.955 | 3.045 | 30.4 | 19.66 | 10.74
23 | 80 | 77.095 | 2.905 | 28.6 | 18.515 | 10.085
24 | 78.6 | 75.885 | 2.715 | 28.2 | 18.625 | 9.575
Итого | 3365.6 | 3281.5 | 84.1 | 1072.6 | 818.575 | 254.025
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ ООО "Сигма"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2017-12-20
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ ООО "Сигма" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ ООО "Сигма"
| Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 114.4 | [5 empty] | 96.4
2 |  |  | 119.2 | [5 empty] | 100.4
3 |  |  | 105.6 | [5 empty] | 89.4
4 |  |  | 93.2 | [5 empty] | 80
5 |  |  | 88 | [5 empty] | 77.4
6 |  |  | 79.4 | [5 empty] | 72.6
7 |  |  | 78.6 | [5 empty] | 70.6
8 |  |  | 24.6 | [5 empty] | 17.6
9 |  |  | 43.4 | [5 empty] | 58.8
10 |  |  | 48 | [5 empty] | 66.6
11 |  |  | 43.6 | [5 empty] | 54.4
12 |  |  | 40.8 | [5 empty] | 63.8
13 |  |  | 43 | [5 empty] | 66.6
14 |  |  | 45 | [5 empty] | 61
15 |  |  | 65 | [5 empty] | 111
16 |  |  | 41 | [5 empty] | 62.8
17 |  |  | 45.8 | [5 empty] | 58
18 |  |  | 46.2 | [5 empty] | 69.4
19 |  |  | 36.8 | [5 empty] | 27.4
20 |  |  | 35 | [5 empty] | 24.4
21 |  |  | 33.2 | [5 empty] | 21.8
22 |  |  | 30 | [5 empty] | 20.2
23 |  |  | 31.8 | [5 empty] | 20.8
24 |  |  | 34 | [5 empty] | 21
Итого |  |  | 1365.6 | [5 empty] | 1412.4
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0