## ТАБ 3-1
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-06-21
о потреблении электрической энергии по ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3120.696 | 3269.2 | -148.504 | 1361.464 | 1496.7 | -135.236
2 | 2936.696 | 3084.34 | -147.644 | 1337.44 | 1482.05 | -144.61
3 | 2840.696 | 2982.64 | -141.944 | 1353.464 | 1492.95 | -139.486
4 | 2696.696 | 2831.41 | -134.714 | 1285.44 | 1412.75 | -127.31
5 | 2676.696 | 2817.54 | -140.844 | 1249.416 | 1386.5 | -137.084
6 | 2792.696 | 2927.28 | -134.584 | 1257.464 | 1420.35 | -162.886
7 | 4268.672 | 4440.88 | -172.208 | 1221.392 | 1396.65 | -175.258
8 | 6268.696 | 6479.48 | -210.784 | 1293.344 | 1496.25 | -202.906
9 | 7064.648 | 7284.29 | -219.642 | 1409.104 | 1575.25 | -166.146
10 | 7576.672 | 7815.34 | -238.668 | 1381.056 | 1558.28 | -177.224
11 | 7824.648 | 8069.42 | -244.772 | 1477.08 | 1587.94 | -110.86
12 | 7848.672 | 8093.57 | -244.898 | 1541.104 | 1747.36 | -206.256
13 | 7836.672 | 8079.63 | -242.958 | 1537.152 | 1729.29 | -192.138
14 | 7900.648 | 8150.45 | -249.802 | 1533.08 | 1666.02 | -132.94
15 | 8012.672 | 8263.68 | -251.008 | 1581.08 | 1743.17 | -162.09
16 | 8052.672 | 8308.1 | -255.428 | 1581.104 | 1781.42 | -200.316
17 | 7964.672 | 8214.08 | -249.408 | 1549.152 | 1718.45 | -169.298
18 | 7828.672 | 8083.18 | -254.508 | 1609.224 | 1808.88 | -199.656
19 | 7768.672 | 8019.61 | -250.938 | 1565.272 | 1758.14 | -192.868
20 | 7784.672 | 8035.75 | -251.078 | 1485.248 | 1683.65 | -198.402
21 | 7568.696 | 7814.8 | -246.104 | 1409.32 | 1574.75 | -165.43
22 | 6884.672 | 7114.49 | -229.818 | 1385.32 | 1596.31 | -210.99
23 | 6452.696 | 6658.6 | -205.904 | 1385.392 | 1602.58 | -217.188
24 | 5412.672 | 5602.61 | -189.938 | 1329.368 | 1525.03 | -195.662
Итого | 147384.272 | 152440.37 | -5056.098 | 34118.48 | 38240.72 | -4122.24
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 3-2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-06-21
о потреблении электрической энергии по ГПП-2 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 4666.32 | 4615.8 | 50.52 | 3259.62 | 3527 | -267.38
2 | 4504.32 | 4457.9 | 46.42 | 3289.86 | 3541.9 | -252.04
3 | 4318.42 | 4258.1 | 60.32 | 3224.04 | 3490.9 | -266.86
4 | 3970.38 | 3907.4 | 62.98 | 3019.74 | 3286.4 | -266.66
5 | 3868.22 | 3816.7 | 51.52 | 2887.42 | 3152.6 | -265.18
6 | 4144.2 | 4091.4 | 52.8 | 3001.94 | 3281 | -279.06
7 | 4851.98 | 4804 | 47.98 | 3205.22 | 3479.2 | -273.98
8 | 6639.78 | 6567.5 | 72.28 | 5809.16 | 6088.6 | -279.44
9 | 8247.28 | 8171.3 | 75.98 | 8178.48 | 8463 | -284.52
10 | 8853.02 | 8783.7 | 69.32 | 8111.76 | 8386.3 | -274.54
11 | 8931.1 | 8854.8 | 76.3 | 8436.28 | 8695.6 | -259.32
12 | 8427.32 | 8364.9 | 62.42 | 7926.94 | 8202.9 | -275.96
13 | 10419.58 | 10326.3 | 93.28 | 9619.64 | 9899 | -279.36
14 | 10683.38 | 10607.4 | 75.98 | 9534.46 | 9800.9 | -266.44
15 | 10683.42 | 10601.3 | 82.12 | 9642.66 | 9915 | -272.34
16 | 8247.5 | 8184.6 | 62.9 | 7957.06 | 8232 | -274.94
17 | 8205.56 | 8133 | 72.56 | 8005.42 | 8275.7 | -270.28
18 | 7653.66 | 7579.2 | 74.46 | 7754.16 | 8018.3 | -264.14
19 | 6873.82 | 6810.4 | 63.42 | 6920.22 | 7191.5 | -271.28
20 | 6447.44 | 6390.6 | 56.84 | 6408.68 | 6707.3 | -298.62
21 | 6988.74 | 6925.8 | 62.94 | 6786.9 | 7081.5 | -294.6
22 | 6209.54 | 6140.3 | 69.24 | 5868.26 | 6156.7 | -288.44
23 | 5615.62 | 5551.9 | 63.72 | 5508.76 | 5794.3 | -285.54
24 | 4193.9 | 4141.1 | 52.8 | 3451.46 | 3724.4 | -272.94
Итого | 163644.5 | 162085.4 | 1559.1 | 147808.14 | 154392 | -6583.86
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## ТАБ 1+2
Код __________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-06-21
о потреблении электрической энергии по ООО "ЭТА" (ГПП-1+ГПП-2)
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 7787.016 | 7885 | -97.984 | 4621.084 | 5023.7 | -402.616
2 | 7441.016 | 7542.24 | -101.224 | 4627.3 | 5023.95 | -396.65
3 | 7159.116 | 7240.74 | -81.624 | 4577.504 | 4983.85 | -406.346
4 | 6667.076 | 6738.81 | -71.734 | 4305.18 | 4699.15 | -393.97
5 | 6544.916 | 6634.24 | -89.324 | 4136.836 | 4539.1 | -402.264
6 | 6936.896 | 7018.68 | -81.784 | 4259.404 | 4701.35 | -441.946
7 | 9120.652 | 9244.88 | -124.228 | 4426.612 | 4875.85 | -449.238
8 | 12908.476 | 13046.98 | -138.504 | 7102.504 | 7584.85 | -482.346
9 | 15311.928 | 15455.59 | -143.662 | 9587.584 | 10038.25 | -450.666
10 | 16429.692 | 16599.04 | -169.348 | 9492.816 | 9944.58 | -451.764
11 | 16755.748 | 16924.22 | -168.472 | 9913.36 | 10283.54 | -370.18
12 | 16275.992 | 16458.47 | -182.478 | 9468.044 | 9950.26 | -482.216
13 | 18256.252 | 18405.93 | -149.678 | 11156.792 | 11628.29 | -471.498
14 | 18584.028 | 18757.85 | -173.822 | 11067.54 | 11466.92 | -399.38
15 | 18696.092 | 18864.98 | -168.888 | 11223.74 | 11658.17 | -434.43
16 | 16300.172 | 16492.7 | -192.528 | 9538.164 | 10013.42 | -475.256
17 | 16170.232 | 16347.08 | -176.848 | 9554.572 | 9994.15 | -439.578
18 | 15482.332 | 15662.38 | -180.048 | 9363.384 | 9827.18 | -463.796
19 | 14642.492 | 14830.01 | -187.518 | 8485.492 | 8949.64 | -464.148
20 | 14232.112 | 14426.35 | -194.238 | 7893.928 | 8390.95 | -497.022
21 | 14557.436 | 14740.6 | -183.164 | 8196.22 | 8656.25 | -460.03
22 | 13094.212 | 13254.79 | -160.578 | 7253.58 | 7753.01 | -499.43
23 | 12068.316 | 12210.5 | -142.184 | 6894.152 | 7396.88 | -502.728
24 | 9606.572 | 9743.71 | -137.138 | 4780.828 | 5249.43 | -468.602
Итого | 311028.772 | 314525.77 | -3496.998 | 181926.62 | 192632.72 | -10706.1
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3 сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-06-21
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 71.88 | 69.36 | 2.52 | 59.28 | 58 | 1.28
2 | 70.68 | 68.08 | 2.6 | 59.52 | 57.92 | 1.6
3 | 74.94 | 72.24 | 2.7 | 60 | 58.32 | 1.68
4 | 63.72 | 61.28 | 2.44 | 51.12 | 50.16 | 0.96
5 | 63.72 | 61.12 | 2.6 | 48.48 | 47.84 | 0.64
6 | 63.72 | 61.04 | 2.68 | 49.2 | 48.16 | 1.04
7 | 60.6 | 58.08 | 2.52 | 48.24 | 47.68 | 0.56
8 | 70.14 | 67.68 | 2.46 | 56.4 | 55.52 | 0.88
9 | 67.08 | 64.72 | 2.36 | 52.8 | 52.72 | 0.08
10 | 68.76 | 66.56 | 2.2 | 53.04 | 52.96 | 0.08
11 | 65.64 | 63.28 | 2.36 | 49.92 | 50.08 | -0.16
12 | 59.16 | 57.04 | 2.12 | 45.6 | 45.76 | -0.16
13 | 33.96 | 32.16 | 1.8 | 24.48 | 25.2 | -0.72
14 | 31.8 | 30.16 | 1.64 | 11.52 | 22.88 | -11.36
15 | 52.2 | 50 | 2.2 | 38.16 | 38.48 | -0.32
16 | 49.56 | 47.12 | 2.44 | 38.4 | 39.6 | -1.2
17 | 52.44 | 49.92 | 2.52 | 42.96 | 43.2 | -0.24
18 | 52.98 | 50.64 | 2.34 | 41.04 | 41.52 | -0.48
19 | 55.08 | 52.64 | 2.44 | 44.16 | 44.64 | -0.48
20 | 61.32 | 59.04 | 2.28 | 45.84 | 46.4 | -0.56
21 | 59.88 | 57.6 | 2.28 | 44.88 | 45.52 | -0.64
22 | 64.92 | 62.8 | 2.12 | 50.16 | 50.4 | -0.24
23 | 70.68 | 68.24 | 2.44 | 53.76 | 53.68 | 0.08
24 | 61.56 | 59.04 | 2.52 | 52.8 | 51.2 | 1.6
Итого | 1446.42 | 1389.84 | 56.58 | 1121.76 | 1127.84 | -6.08
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## ТАБ 3
Код ________
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2017-06-21
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 106.4 | 102.86 | 3.54 | 22.6 | 11.675 | 10.925
2 | 100 | 96.795 | 3.205 | 21.8 | 10.565 | 11.235
3 | 99.2 | 95.91 | 3.29 | 22 | 10.515 | 11.485
4 | 98 | 94.765 | 3.235 | 22.2 | 10.205 | 11.995
5 | 97 | 93.795 | 3.205 | 21 | 9.52 | 11.48
6 | 103.6 | 100.22 | 3.38 | 26.8 | 14.87 | 11.93
7 | 104.2 | 101.25 | 2.95 | 26.4 | 14.315 | 12.085
8 | 133.4 | 130.55 | 2.85 | 56 | 42.935 | 13.065
9 | 171.4 | 167.47 | 3.93 | 81 | 70.195 | 10.805
10 | 204.2 | 199.775 | 4.425 | 93 | 79.89 | 13.11
11 | 209.4 | 204.72 | 4.68 | 86.2 | 71.25 | 14.95
12 | 202.4 | 197.545 | 4.855 | 81.8 | 66.925 | 14.875
13 | 195.2 | 188.65 | 6.55 | 77.4 | 63.48 | 13.92
14 | 197.6 | 193.025 | 4.575 | 89.2 | 78.42 | 10.78
15 | 202 | 197.23 | 4.77 | 86 | 76.9 | 9.1
16 | 198.2 | 193.385 | 4.815 | 81.6 | 71.915 | 9.685
17 | 176.2 | 171.965 | 4.235 | 67 | 51.365 | 15.635
18 | 151.6 | 147.645 | 3.955 | 43.2 | 33.265 | 9.935
19 | 141.2 | 137.435 | 3.765 | 31.4 | 20.195 | 11.205
20 | 126.8 | 123.3 | 3.5 | 27 | 13.86 | 13.14
21 | 122.8 | 119.6 | 3.2 | 27.2 | 14.855 | 12.345
22 | 109.8 | 106.705 | 3.095 | 23.2 | 12.745 | 10.455
23 | 106.2 | 103.115 | 3.085 | 23 | 11.945 | 11.055
24 | 103.4 | 100.25 | 3.15 | 24.4 | 13.73 | 10.67
Итого | 3460.2 | 3367.96 | 92.24 | 1161.4 | 875.535 | 285.865
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## кот2
| ООО "ЭТА" | [8 empty] | РП-10 кВ ООО "Сигма"
Наименование предприятия
РП-10 кВ "Котельная №2"
г. Вологда, Окружное шоссе | [5 empty] | Таблица №1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
РП-10 кВ "Котельная №2" ввод 10 кВ |  |  |  | в режимный день |  | 2017-06-21
наименование потребителя
часы суток | Активная энергия, кВт*ч | [5 empty] | Реактивная энергия, квар*ч
| РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ" | [5 empty] | РП-10 кВ "Котельная №2" яч.11 ввод 10 кВ от РП-10 кВ АО "БМЗ"
| Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент |  |  | Расчетный коэфицент |  | 2400 | Расчетный коэфицент
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
0
1 |  |  | 9.6 | [5 empty] | 14
2 |  |  | 9.8 | [5 empty] | 14
3 |  |  | 9.4 | [5 empty] | 14
4 |  |  | 9.8 | [5 empty] | 14.4
5 |  |  | 6.4 | [5 empty] | 14.6
6 |  |  | 6.8 | [5 empty] | 14.6
7 |  |  | 6.8 | [5 empty] | 14.6
8 |  |  | 9 | [5 empty] | 16.2
9 |  |  | 10.6 | [5 empty] | 17.8
10 |  |  | 39.2 | [5 empty] | 53
11 |  |  | 36.6 | [5 empty] | 38.8
12 |  |  | 40 | [5 empty] | 49.2
13 |  |  | 29.6 | [5 empty] | 37
14 |  |  | 35.2 | [5 empty] | 42
15 |  |  | 33.8 | [5 empty] | 35.8
16 |  |  | 55 | [5 empty] | 68.8
17 |  |  | 53.6 | [5 empty] | 70.6
18 |  |  | 26.8 | [5 empty] | 31.2
19 |  |  | 23.2 | [5 empty] | 30.4
20 |  |  | 13.4 | [5 empty] | 18.4
21 |  |  | 12.4 | [5 empty] | 16.8
22 |  |  | 12.8 | [5 empty] | 17
23 |  |  | 12.4 | [5 empty] | 15.6
24 |  |  | 15 | [5 empty] | 16.2
Итого |  |  | 517.2 | [5 empty] | 675
Примечание: При наличии на предприятии большего числа сторонних потребителей, таблицу продолжить с соблюдением всех пунктов настоящей таблицы
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$18$76$E3$D1$BD$65$A6$17$B9$2E$1E$B0$D7$D0$D5$A6$7$5$2A$6B$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0