## ПБ '13 (hidden)
Баланс электрической энергии и мощности на 2013 год
по диапазонам напряжения территориальной сетевой организации
ООО "Энерготранзит Альфа"
№ п/п | Наименование ТСО | № п/п | Показатель / Наименование ССО | 2013 год |  |  |  |  | 2013 год
|  |  |  | Электроэнергия (млн.кВтч) |  |  |  |  | Мощность расчетная (МВт)
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
37 | ООО "Энерготранзит Альфа" | 1 | Поступление в сеть, ВСЕГО | 164.2119 | 162.228 |  | 1.9839 |  | 45.312 | 44.369 |  | 0.943
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 1.1 | из смежной сети, всего | 14.201 | 0 | 0 | 14.201 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 3.55 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ВН | 14.201 |  |  | 14.201 |  | 3.55 |  |  | 3.55
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | СН1 | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | СН2 | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 1.2 | от других организаций | 164.2119 | 162.228 | 0 | 1.9839 | 0 | 45.312 | 44.369 | 0 | 0.943 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | 162.228 | 162.228 |  |  |  | 44.369 | 44.369
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ГЭП "ВОКЭ" | 1.7889 |  |  | 1.7889 |  | 0.679 |  |  | 0.679
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Северсвет" | 0.195 |  |  | 0.195 |  | 0.264 |  |  | 0.264
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 2 | Потери | 2.494 | 2.396 |  | 0.098016 |  | 0.68 | 0.633 | 0 | 0.047
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 3 | Население городское | 0.129 |  |  | 0.129 |  | 0.066 |  |  | 0.066
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 4 | Население сельское и городское с электроплитами | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 5 | Прочие потребители | 118.1719 | 102.214 | 0 | 15.9579 |  | 35.366 | 30.986 | 0 | 4.38
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прочие потребители ВСК | 18.049 | 17.714 |  | 0.335 |  | 6.187 | 5.986 | 0 | 0.201 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прочие потребители ГЭП "ВОКЭ" | 1.7009 |  |  | 1.7009 |  | 0.646 |  |  | 0.646
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прочие потребители ООО "Северсвет" | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 |  | 0.25 |  |  | 0.25
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прямые потребители ООО "ЭТА" | 98.237 | 84.5 | 0 | 13.737 |  | 28.283 | 25 | 0 | 3.283 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ЗАО "ВПЗ" (прямой договор) | 84.5 | 84.5 |  |  |  | 25 | 25
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Западная котельная" (прямой договор) | 13.4 |  |  | 13.4 |  | 3.133 | 0 |  | 3.133
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ИП Голец А.В. (прямой договор) | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 |  |  |  |  | 0.15
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 6 | Итого | 118.3009 | 102.214 | 0 | 16.0869 |  | 35.432 | 30.986 | 0 | 4.446 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 7 | Переток в прочие сетевые организации | 43.417 | 43.417 | 0 | 0 |  | 9.2 | 9.2 | 0 |  | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ГЭП "ВОКЭ" | 36.788 | 36.788 | 0 | 0 |  | 7.7 | 7.7
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Северсвет" | 6.629 | 6.629 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 8 | Собственное потребление | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Руководитель организации (ответственное лицо) | [8 empty] | Ф.И.О.
/ подпись /
|  |  | Начальник управления регулирования в электроэнергетической | [8 empty] | Т.М. Салтыкова
|  |  | и газовой отраслях РЭК области | [6 empty] | / подпись /

## факт19
Баланс электрической энергии и мощности на 2019 год (факт)
по диапазонам напряжения территориальной сетевой организации
ООО "Энерготранзит Альфа"
№ п/п | Наименование ТСО | № п/п | Показатель / Наименование ССО | 2019 год (факт) |  |  |  |  | 2019 год (факт)
|  |  |  | Электроэнергия (млн.кВтч) |  |  |  |  | Мощность (МВт)
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
37 | ООО "Энерготранзит Альфа" | 1 | Поступление в сеть, ВСЕГО | 72.4053 | 70.9182 |  | 1.4871 |  | 10.7717 | 10.5176 |  | 0.25411
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 1.1 | из смежной сети, всего | 16.3459 | 0 | 0 | 14.9161 | 1.4299 | 1.972 | 0 | 0 | 1.733 | 0.239
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ВН | 14.9161 |  |  | 14.9161 |  | 1.733 |  |  | 1.733
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | СН1 | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | СН2 | 1.4299 |  |  |  | 1.4299 | 0.239 |  |  |  | 0.239
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 1.2 | от других организаций | 72.3525 | 70.9182 | 0 | 1.4871 | 0 | 10.7926 | 10.5176 | 0 | 0.25411 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" | 69.7588 | 69.7588 |  |  |  | 10.3189 | 10.3189
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | АО "Вологдаоблэнерго" | 1.4871 |  |  | 1.4871 |  | 0.25411 |  |  | 0.25411
|  |  | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1.1594 | 1.1594 |  |  |  | 0.19877 | 0.19877
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 2 | Потери | 1.0247 | 0.91805 |  | 0.052823 | 0.053829 | 0.196 | 0.179 |  | 0.017 | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 3 | Население всего | 1.2034 |  |  |  | 1.2034 | 0.163 |  |  |  | 0.163
|  |  | Население городское | 0.18927 |  |  |  | 0.18927 | 0.041 |  |  |  | 0.041
|  |  | Население городское с электроплитами | 1.0141 |  |  |  | 1.0141 | 0.122 |  |  |  | 0.122
| ООО "Энерготранзит Альфа" | 4 | Прочие потребители | 51.6295 | 35.1066 | 0 | 16.3503 | 0.17264 | 7.5544 | 5.5099 |  | 1.9705 | 0.07405
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прочие потребители ООО "CСК" | 3.9541 | 3.0701 |  | 0.79262 | 0.091423 | 0.88322 | 0.64361 |  | 0.17668 | 0.062924
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | Прямые потребители ООО "ЭТА" | 47.6754 | 32.0365 | 0 | 15.5577 | 0.081219 | 6.6712 | 4.8663 | 0 | 1.7938 | 0.011126
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ЗАО "ВПЗ" (прямой договор) | [5 empty] | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ИП Голец А.В. (прямой договор) | [5 empty] | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Западная котельная" (прямой договор) | [5 empty] | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Теура Мед" (прямой договор) | [5 empty] | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "Каскад-Энергосбыт" (ТРЦ "РИО") (прямой договор) | [5 empty] | 0
| ООО "Энерготранзит Альфа" |  | ООО "РегионЭнергоКонтраст" | [5 empty] | 0
|  | 5 | Итого | 52.8329 | 35.1066 | 0 | 16.3503 | 1.376 | 7.7174 | 5.5099 | 0 | 1.9705 | 0.23705
|  | 6 | Переток в прочие сетевые организации | 18.4949 | 18.4949 | 0 | 0 |  | 2.8792 | 2.8792 |  | 0
|  |  | АО "Вологдаоблэнерго" | 18.4949 | 18.4949 |  |  |  | 2.8792 | 2.8792
|  |  | Северный филиал ООО "Газпром энерго" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | Собственное потребление
|  |  | Руководитель организации (ответственное лицо) | [8 empty] | Е.А. Охотин
/ подпись /
|  |  | Начальник управления регулирования в электроэнергетической | [8 empty] | Ю.В. Сакова
|  |  | и газовой отраслях ДТЭК и ТР области | [6 empty] | / подпись /